WQC-RSK-005

Risk Register

Westo QG Connected

Projet réel · Antananarivo, Madagascar · Responsable : Andriniaina R. — Chef de projet / Exploitant

| ID | Risque | Probabilité | Impact | Réponse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | Congestion / variation du débit Starlink | Élevée | Élevé | Surveiller les performances et le contexte |
| RSK-02 | Obstructions / mauvais positionnement | Moyenne | Élevé | Optimiser l'emplacement et la hauteur si nécessaire |
| RSK-03 | Coupures électriques | Élevée | Élevé | Procédure de reprise et solutions adaptées |
| RSK-04 | Surcharge du réseau public | Moyenne | Élevé | Surveillance et limitation des usages |
| RSK-05 | Erreur de configuration | Moyenne | Élevé | Sauvegardes, tests et documentation |
| RSK-06 | Panne matérielle | Faible | Élevé | Maintenance et diagnostic |